## Rozpočet
Závazné členění rozpočtu pro projekt CZ.1.02-2.2.00-14.26746
Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu
Číslo položky | Popis položky | m.j. | Kč/ jednotku | množství | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
Provozní soubor odsávání a odlučování výmětu, filtrace vzduchu - DODÁVKY
1 | trhací ventilátor vč. odhlučnění | ks
2 | odbočovací klapka | ks
3 | potrubí od odsávání bočních ořezů od strojů po napojení do separátorů nad lisy | kpl
4 | separátor nad lis | ks
5 | lis výmětu | ks
6 | filtrační jednotka | kpl
7 | potrubí od separátorů přes filtrační jednotku zpět do výrobní haly | kpl
8 | Součet DODÁVKY
Provozní soubor odsávání a odlučování výmětu, filtrace vzduchu - MONTÁŽ
9 | montáž zařízení od odsávání bočních ořezů u strojů po napojení potrubí do separátorů | kpl
10 | montáž potrubí od odsávání bočních ořezů u strojů po napojení potrubí do separátorů | kpl
11 | montáž separátorů a lisů | kpl
12 | montáž zařízení od separátorů nad lisy po vyústění potrubí zpětného vzduchu na výrobní hale | kpl
13 | montáž potrubí od separátorů nad lisy po vyústění potrubí zpětného vzduchu na výrobní hale | kpl
14 | Součet MONTÁŽ
15=8+14 | Součet DODÁVKA A MONTÁŽ: Pr. soubor odsávání a odlučování výmětu, filtrace vzduchu
Nutné úpravy na přechodech mezi novým a stávajícím zařízením, podesta na uložení filtru
16 | nutné úpravy na přechodech mezi novým a stávajícím zařízením od odsávání bočních ořezů od strojů po napojení do separátorů | kpl
17 | nutné úpravy na přechodech mezi separátory a lisy , uložení separátorů | kpl
18 | podesta na uložení filtru včetně schodů a úprav stávající podesty | kpl
19 | Součet nutných úprav a podesty
Část stavební
20 | Průrazy pro potrubí, kotvení technologie a začištění omítek po realizaci úprav
21=20 | Součet část stavební
Část elektro
22 | elektromateriál od odsávání bočních ořezů u strojů k separátorům - napojeno z hlavního rozvaděče ve výrobní hale | kpl
23 | elektromateriál pro separátory a lisy - napojeno z rozvaděče v lisovně | kpl
24 | Elektromateriál pro posílení přívodu z hlavního rozvaděče na výrobní hale do rozvaděče lisovny (pokud bude realizováno) | kpl
25 | Součet dodávka elektro
26 | montážní práce elektro od odsávání bočních ořezů u strojů k separátorům - napojeno z hlavního rozvaděče ve výrobní hale | kpl
27 | montážní práce elektro pro separátory a lisy - napojeno z rozvaděče v lisovně | kpl
28 | montážní práce elektro pro posílení přívodu z hlavního rozvaděče na výrobní hale do rozvaděče lisovny (pokud bude realizováno) | kpl
29 | Součet montáž elektro
30=25+29 | Součet elektro (dodávka + montáže)
31=15+19+21+30 | REALIZACE - součet | Součet
OSTATNÍ
32 | Náklady na propagační opatření (štítky na zařízení) | kpl
33 | Projekční práce | kpl
34 | Technický a autorský dozor, Měření prokazující stav před a po realizaci | kpl
35 | Rozpočtová rezerva max . 5% z 31 +32
36 | OSTATNÍ - součet | Součet
37=31+36 | CELKEM za PROJEKT