Výklad a upřesnění požadavků v odstavci 7E Zadávací dokumentace ( str.10)

Prováděcí dokumentace bude pro nabídku předložena v rozsahu podle odstavce 7E takto:

- Technický popis včetně parametrů zařízení s odkazy na výkresovou část

- Výkresová část – Výkresy (dispozici a v případě potřeby i řez), které jsou přílohou zadávacího projektu, doplnit o konkrétní řešení tj. použité zařízení a jeho polohu, potrubní trasy a část elektro.

* Část elektro – popis silnoproudu a ovládání a signalizace s odkazy na výkresovou část.
* Požárně bezpečnostní řešení – Dokládá, že použité řešení není v rozporu s platnými předpisy.

Detailně rozpracovaná prováděcí dokumentace bude předložena pouze vítězným uchazečem.